附件：

# 中国银行业协会机房托管项目招标说明书

招标方式为公开邀请招标，招标公告发出后的一周内，响应公司可以联系协会进行技术交流及相关问题解答。过期不再安排交流活动。

评标方式为竞争性谈判，通过比选方式（产品、服务、报价）确定最终服务商。

# 资质要求

投标人必须为在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、能够独立承担民事责任的法人或其他组织。

投标人提供的托管机房应满足《电子信息系统机房设计规范》（GB50174—2017）要求。

投标人应具备IDC ISP ICP业务经营许可。

投标人应具备ISO9001质量管理体系认证。

# 响应要求

投标公司需要提交如下竞标资料：

    - 法人授权委托书

    - 托管机房的相关资质、等级等说明

    - 如非自有机房，需提供委托运营服务的证明文件

    - 公司介绍

    - 企业营业执照副本复印件加盖公章

    - 公司在相关领域的经验和典型案例

    - 项目实施服务及后续服务声明

    - 产品报价（包括本次报价明细及说明、服务明细及报价依据、后续机柜增项采购的报价参考，报价执行的有效周期、后续调整方式）

    - 对我方托管及后续维护工作等的相关要求

# 采购要求

1、IDC机房42U 3KW标准机柜1个；同时接入一条20M独享光纤网络线路，机柜A、B侧双路供电。

2、机房配套提供UPS、空调、消防、安防、新风等风、火、水、电等基础设施服务。

3、 机房应具有自有产权或长期租赁机房场地10年（含）以上且剩余租赁期限不低于5年（含），投标公司应为其所出租机房的所有权人或具有机房的租售授权。

4、投标公司除需提供机房20M独享带宽的报价外，还要给出可接入本机房的市场上其他运营商20M独享带宽的参照价格，以供我方择优选取。

5、IDC厂商应保证机房网络系统99.9%的连通性，以及电力持续供应99.9%的可用性。

6、IDC厂商不得擅自对我方服务器做任何操作，严禁修改、查询我方服务器上不对外公开的信息。

7、IDC厂商提供7*24小时环境监控服务，7*24小时安保消防服务以及7*24小时定时巡检排查服务。

8、本项目不接受联合体投标。

# 项目周期

时间要求：自签定合同之日起两周内实施完成。